###### 报 价 函

致   （各潜在投标人）  ：

我公司就东乡经开区“一园一策一图”工程建设项目应急物资采购（采购编号：DXGCT-ZX-2025-018），诚邀贵公司响应报价。需求如下：

东乡经开区“一园一策一图”工程建设项目应急物资采购清单

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活性炭包 | 1.碘值≥800mg/ g；比表面积≥900m²/g；粒径2-4mm（颗粒状）；包装：25kg/袋，防潮密封 | 吨 | 10 |  |  |  |
| 2 | 便携式水污染物监测设备 | 1. 体式设备，机实现消解和测定，可同时消解6个样品。比色方式：双比色池2.测定项目：COD、氨氮、总磷、总氮、色度、浊度、悬浮物、铜、镍、铁、锌、六价铬、总铬、钴、锰、高锰梭盐、硫化物、挥发酚、氰化物、氟化物、氯化物、余氯、总余氯、二氧化氯、亚硝酸盐等；3.测量范围：COD：0-15000mg/L,氨氮：0-50mg/L总磷：0-16mg/L总氮：0-250mg/L，色度 ：0-500PCU，悬浮物：0-500， 镍：0-4，六价铬：0-1，总铬 ：0-1，氟化物 0-1.6， 氯化物：0-15；示值误差≤± 5%；重复性误差≤± 2% ；4.光学稳定性：≤± 0.001Abs/20 分钟，固态冷光源≥10万 时光学寿命；5.搭载≥8英，1024× 768 分辨率IPS级 清电容触摸屏； 6.热敏打印机； | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 临时筑坝物(ABS) | 1.材质：高强度PVC或橡胶；单块尺寸≥1m× 0.5m；耐水压≥0.5MPa；快速拼接结构 | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 堵漏气囊 | 1.工作压力≥0.3MPa；适用管径范围 DN50-DN300；材质：耐油橡胶；配快速充气接口 | 个 | 30 |  |  |  |
| 5 | 应急泵(耐腐蚀) | 1.流量≥50m³/h；扬程≥20m； 材质：PP/PVDF；电机功率≥5.5kW；耐酸碱（pH 2-12） | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 应急泵(防爆) | 1.防爆等级：Ex d IIB T4；流量≥40m³/h；扬程≥15m；材质：不锈钢；电机功率≥4kW | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 输水管道 | 1.材质：HDPE/PVC；管径DN100；耐压≥1.0MPa；长度3m/节；配快接接头 | 米 | 800 |  |  | 含接头 |
| 8 | 氢氧化钠 | 1.纯度≥96%； 形态：颗粒状；包装：25kg/袋（双层防潮） | kg | 300 |  |  |  |

| 9 | 氢氧化钾 | 1.纯度≥96%； 形态：颗粒状；包装：25kg/袋（双层防潮） | kg | 300 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 石灰 | 1.有效CaO含量≥85%；细度≥200目；包装：25kg/编织袋 | kg | 300 |  |  |  |
| 11 | 聚合硫酸铁 | 1.有效成分含量≥28%；pH适用范围 3-10；溶解时间≤30分钟；包装 25kg/袋 | kg | 300 |  |  |  |
| 12 | 聚合氯化硫酸亚铁 | 1.有效成分含量≥28%；pH适用范围 3-10；溶解时间≤30分钟；包装 25kg/袋 | kg | 300 |  |  |  |
| 13 | 聚合硫酸铝 | 1.有效成分含量≥28%；pH适用范围 3-10；溶解时间≤30分钟；包装 25kg/袋 | kg | 300 |  |  |  |
| 14 | 高锰酸钾 | 1.有效成分含量≥28%；pH适用范围 3-10；溶解时间≤30分钟；包装 25kg/袋 | kg | 300 |  |  |  |
| 15 | 次氯酸钠 | 1.有效成分含量≥28%；pH适用范围 3-10；溶解时间≤30分钟；包装 25kg/袋 | kg | 300 |  |  |  |
| 16 | 曝气机 | 1.处理量≥10m³/min；功率≥3kW；材质：316不锈钢；曝气深度≥5m | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 储药/溶药/加药装置 | 1.储药罐容积≥2m³（PE材质）；溶药速度≥1t/h；加药精度±2%；配自动控制系统 | 套 | 1 |  |  | 单个药剂，带普通电控，自控这款需要图纸 |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

技术及商务要求：

1、投标要求：投标截止时间：2025年 11 月 25 日 15:00 时，《报价函》需密封提交，现场递交或邮寄地点：抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司二楼会议室，开标时间：2025年11月25日下午三点。

2、定标方式： 最低总价中标 ，报价要求：供应商所提供报价中，请确保表格中所有项目单价及总价均已完整、准确地填写，且所报总价需小于控制总价20.85万元，否则作为废标处理。

3、报价说明：报价为货到工地，甲方指定地点（含卸货费用）的含税价，含运输、保险、运输损耗、装卸货、税金等。开具增值税专用发票，税率  13  %。项目地点：东乡经开区工业园。

##### 4、结算方式：按月按施工进度付款，支付比例为70%。经项目部验收合格并办理完工程结算一个月再付至结算价款的97%，其余3%待工程保修（一年）满一月内一次付清（无息），需开具与货物同等金额的13%增值税专用发票。

5、供货时间：  3 天内供货。

- 6、材料要求：合格。

7、报价人资格证明材料：

（1）公司营业执照复印件。

（2）报价前6个月内任意一个月纳税凭证。

法人或授权委托人：

联系方式：

报价单位（盖章）：

2025年   月   日